附件3

湖南省绿色建筑设计标识评价项目申报

材料清单及要求

一、申报条件

（一）建设项目具备国土使用权证、建设工程用地规划许可证，已通过施工图审查；

（二）申报主体具有独立法人资格，有可靠的资金来源，开发企业具有相应的房地产开发资质；

（三）申报主体已自主选择绿色建筑标识评价机构，且评价机构符合《绿色建筑评价机构能力条件指引》（建科〔2017〕238号）要求；

（四）设计文件应统筹考虑建筑全寿命周期内，节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量等方面的辩证统一，综合效果明显；

（五）应依据因地制宜原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行，符合国家和省有关行政法规，有较好的经济效益、社会效益和环境效益；

（六）原则上应由建设单位(开发单位)提出，鼓励设计单位、施工单位等相关单位共同参与申请。

二、申报材料

（一）绿色建筑设计标识评价申报书（附件1）。

（二）绿色建筑设计标识评价自评报告（详见附件2/附件3）。

（三）申报声明（详见附件4）

（四）其他附件材料

| 材料分类 | 材料名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础材料 | 项目审批文件 | 土地使用证、宗地图、立项批复、规划许可证、施工许可证、规划设计条件书、施工图审查文件 |
|  | 建设单位文件 | 单位简介、单位法人证书、开发资质（有则提供） |
|  | 设计单位文件 | 单位简介、单位资质证书、设计实例介绍 |
| 规划设计 | 原始场地地形图 | 标明本地区文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、森林植被等保护区。 |
|  | 环评报告书（环评批复） | 应包括以下信息： 1）场地内文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区的保护措施； 2）场地内无洪涝灾害、泥石流、滑坡、地陷及含氡土壤的威胁，无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源； 3）场地内无超标排放的污染源及对周边污染源隔离措施。 4）场地声环境监测点 |
|  | 地质勘探报告 |  |
|  | 土壤含氡监测报告 |  |
|  | 日照分析报告 | 居建提供日照分析报告； 公建审核日照是否影响周边居住建筑。 |
|  | 废弃场地利用资料 | 无废弃场地，不需提供 |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应包括以下信息： 1）须标明清晰的红线、绿线； 2）审核建筑总平面与周边建筑的关系。 |
|  | 建筑设计施工图 | 应包括以下信息： 1）建筑各层平面图、剖面图； 2）设计说明应含有建筑平面布置有利于自然采光和自然通风。 |
|  | 建筑效果图 |  |
|  | 节能计算报告书 | 应包括以下信息： - 说明书应明确说明能耗模拟中的详细设定，包括热工参数、人员作息、设备作息、室内热扰等的设定； - 建筑防结露构造做法详图，建筑围护结构热工计算书； - 自然采光、外窗及阳台门的气密性及围护结构热工性能的详细说明或计算。 |
| 结构设计 | 结构设计施工图 |  |
|  | 工程预算材料清单 |  |
|  | 材料使用比例计算书 | 应包括以下信息： 1）高性能混凝土、高性能钢使用比例计算书； 2）可循环材料使用比例计算书； 3）装饰性构件比例计算书。 |
|  | 建筑结构体系优化论证报告 | 包括水平、竖向分体系，基坑支护方案等。 |
|  | 建筑规则性判定报告 |  |
|  | 土建装修一体化设计施工图纸 |  |
| 暖通设计 | 暖通设计施工图 | 应包括以下信息： - 设计说明：包括室内外设计参数、系统形式； - 各层平面图、立面图； - 机房设计施工图； 4）设备清单及性能参数说明书（机 组额定工况能效比）； 5）应含有特殊空间（高大空间、剧场、体育场馆、博物馆、展览馆等）的气流组织说明； 6）新风系统设计图纸与说明。 |
| 给排水设计 | 水系统规划方案 | 应包括以下信息： - 用水定额、水量平衡及用水总量的确定及计算说明； - 雨水、再生水等非传统水源的利用方案说明。 |
|  | 给排水设计施工图 | 应包括以下信息： - 各给排水系统图及设计说明； - 节水设备器具材料表与说明； - 防止管网漏损的构造措施与设计说明； - 非传统水源收集、处理与利用设施的设计施工图与使用安全说明。 |
| 电气设计 | 电气设计施工图 | 应包括以下信息： 1）电气照明系统节能措施：包括区域照明控制系统、光电控制设施等； 2）设计说明包括节能高效光源和灯具产品清单和产品说明； 3）对冷热源、输配系统、照明、动力和生活热水系统等各部分能耗进行独立分项计量。 |
| 景观设计 | 景观设计施工图 | 应包括以下信息： 1）采用乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，数量及比例对应条文要求说明； 2）场地透水地面比例的设计说明。 |
|  | 植物配植表 | 应标明选用的乔灌木种植种类、数量与面积比。 |
| 其他材料 | 室外风环境模拟分析报告 |  |
|  | 室内光环境分析报告 | 应包括以下信息： - 应含有对采光系数、满足标准要求面积比例两项指标的计算说明； 2）地下空间采光环境分析报告。 |
|  | 室内风环境分析报告 | 应包括以下信息： 1）建筑中庭通风效果优化模拟分析报告； 2）室内自然通风效果优化模拟分析报告； 3）地下空间通风环境分析报告。 |
|  | 室内背景噪声计算书 |  |
|  | 围护结构露点分析报告 |  |
|  | 构件隔声分析报告 |  |
|  | 内表面温度计算书 |  |

（五）所有申报材料一式两份，均需附光盘1份。