湖南省机关事务管理局

文件

湖  南  省  财  政  厅

湘管发〔2016〕84号

────────────────────────────

湖南省机关事务管理局  湖南省财政厅

关于印发《湖南省直机关办公用房物业服务

管理办法》的通知

省直机关各单位：

为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》，进一步规范和加强省直机关办公用房物业服务管理，现将《湖南省直机关办公用房物业服务管理办法》印发给你们，请遵照执行。

湖南省机关事务管理局       湖南省财政厅

2016年9月12日

湖南省直机关办公用房物业服务管理办法

第一章 总则

第一条 为规范省直机关办公用房物业服务管理，推进机关后勤服务社会化，根据《物权法》、《物业管理条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省人民政府关于推进政府购买服务工作的实施意见》（湘政发〔2014〕20号），结合省直机关实际，制定本办法。

第二条省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、工会、共青团、妇联等人民团体，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称省直机关）的办公用房区域的物业服务管理活动适用本办法。

第三条 本办法所称物业服务管理，是指省直机关通过政府购买服务方式选择具有资质的物业服务企业，按照标准在各自办公区域内进行房屋建筑及其配套设施设备维修，园林绿地养护、环境卫生服务、公共治安和公共交通秩序维护，并接受相关职能部门监督的活动。省直机关办公用房的物业服务管理应当坚持保障运行、服务规范、安全高效、节约开支和环保低碳的原则。

第四条 省机关事务管理局负责省直机关办公用房物业服务的综合管理，包括研究制定和组织实施省直机关办公用房物业服务相关管理制度，协同相关部门对省直机关的物业服务政府购买服务预算绩效评价，协助行业主管部门处理物业服务中的矛盾纠纷，组织省直机关物业服务管理人员培训等。

省财政厅负责省直机关办公用房物业服务经费管理，包括物业费预算支出安排，依法监督物业服务采购活动；制定绩效评价办法，建立健全由购买物业服务的省直机关、服务对象及第三方组成的综合性评价机制。

省住房与城乡建设厅负责省直机关办公用房物业服务活动的监督管理工作。

省直机关负责办公用房物业服务的计划申报、采购和经费结算工作，以及物业服务活动的日常监督管理工作，并在项目完成后，引入第三方组织考核评估和验收。实行对外购买服务的单位应制定后勤人员安置方案，不得既购买服务又花钱养人。

承接物业服务企业承担省直机关办公用房的物业服务具体工作，接受相关管理部门的检查和监督。

第二章  内容和标准

第五条  省直机关办公用房物业服务内容包括综合服务、秩序维护服务、环境卫生服务、房屋维护服务、设备设施运行与维护服务、绿化维护服务、会议服务等。

第六条  省直机关办公用房物业服务标准，根据物业服务的内容，按照保障安全、保持正常运转、保障基本需求的原则,由省机关事务管理局、省财政厅会同相关部门制定。

第七条   物业费预算支出标准由省财政厅统一制定，作为编制和审核省直机关物业费预算的基本依据。

第三章  采购和经费结算

第八条 省直机关办公用房物业服务除有涉及国家安全等特殊情况外，应当按照机关后勤服务社会化改革的要求，通过政府购买服务的方式，选择具有相应物业服务资质、经营规范、实力雄厚、服务优良、信誉度高的物业服务企业承担。

第九条 省直机关应按规定编制办公用房物业服务政府购买服务预算。预算指标下达后，省直机关应当按照政府集中采购目录以及政府采购限额标准要求开展政府采购活动，确定物业服务承接企业，所需经费通过部门预算统筹安排。

第十条  省直机关应当与物业服务企业签订物业服务合同，合同约定与采购时的招标需求、承接企业投标承诺相对应。

第十一条  同一办公楼（区）有多家省直单位的，由牵头单位商其他单位组织政府采购活动，选择一家物业服务企业承担。

第十二条  省直机关和物业服务承接企业根据合同约定，按时进行物业服务经费结算，做到程序规范，手续齐全。

第四章  服务管理

第十三条  省直机关办公用房和宿舍“三供一业”（即供水、供电、供暖、物业）未分离的，应实施分区改造，分表计量，并合理划分相应费用开支，属办公区域的，由财政承担；属宿舍区域的，由住户承担。省直机关按标准为物业服务企业提供物业管理用房，为承接服务企业全面履行工作职责创造条件。

第十四条物业服务企业根据合同约定，制定物业服务实施方案，提供相应等级服务，确保服务质量。

第十五条  省直机关根据物业服务内容和标准，对应物业服务合同，制定《物业服务检查考核办法》，加强对物业服务的日常巡查和考核。

第十六条 省直机关应加强对物业服务企业在依法纳税、合法用工、增值服务等方面的监督，促进服务项目规范运行。

第十七条  省直机关与物业服务企业应当加强相互沟通协调，促进矛盾和纠纷的调处。

第十八条  省机关事务管理局协助相关行业主管部门处理服务质疑、投诉或纠纷。

第十九条省直机关会同省机关事务管理局、省财政厅及相关部门对省直机关办公用房物业服务活动实施政府购买预算绩效评价，建立省直机关、服务对象及第三方组成的综合性评审体系，对物业服务等级、资金使用、服务质量、节能降耗等方面进行全面评价，评价结果向社会通报，并作为下一年度物业服务预算编制和承接服务企业选择的重要条件之一。

第五章  监督问责

第二十条 省直机关发现承接物业服务企业在服务和管理过程中存在违法违约行为，情节较轻的应当督促整改；情况严重或者屡不改正的，应按照相关法律法规作出处理，处理结果报告省机关事务管理局和相关职能部门。

第二十一条 省机关事务管理局应当会同相关职能部门加强对省直机关和承接物业服务企业在政府采购合同履行等方面的监督检查，发现违法违约行为的予以通报。

第二十二条  办公用房物业服务相关管理单位和省直机关工作人员在物业服务政府采购、监督检查、纠纷调处等方面存在违法违规行为的，按相应法律法规进行处理。

第二十三条  承接物业服务企业相关情况和有关监督检查的结果，应通过政府信息公开平台进行公示，接受社会监督。

第二十四条 财政、纪检监察、审计等部门应当加强对物业服务采购等活动的监督检查，发现问题依法依规进行处理。

第六章  附  则

第二十五条 本办法自2017年7月1日起施行。省直机关原聘物业服务企业合同未到期的继续履行合同，合同到期后按本办法执行。

第二十六条 省财政拨款的事业单位可以参照执行。

第二十七条本办法由省机关事务管理局会同省财政厅负责解释。

附件

湖南省直机关办公用房物业服务通用内容和标准

(省直机关可根据实际需求增减服务项目或调整服务标准）

| 序号 | 项目内容 |  | 服务标准及要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合服务 |  |  |  |  |
| 1 | 管理机构 设置 |  | （1） |  | 设置物业服务中心。 |
|  |  |  | （2） |  | 物业服务中心的办公场所整洁有序。 |
|  |  |  | （3） |  | 配置必要办公用品（如办公家具、电话等）。 |
| 2 | 管理人员 要求 |  | （1） |  | 物业服务人员、专业操作人员应按国家规定取得上岗证书。 |
|  |  |  | （2） |  | 物业服务人员着装统一、挂牌服务、行为规范、文明礼貌。 |
| 3 | 服务时间 |  | （1） |  | 法定工作日在服务中心进行业务接待；节假日有物业服务人员值班，并提供服务。 |
| 4 | 日常管理 与服务 |  | （1） |  | 建立健全劳动管理、服务质量管理、岗位职责、财务管理、日常维修资金使用管理、安防管理等相关制度。 |
|  |  |  | （2） |  | 与业主单位签订规范的物业服务合同，双方责权利明确，并严格履行承诺。 |
|  |  |  | （3） |  | 对所承接的物业项目按规定要求进行承接查验，手续齐全，并建立健全物业管理档案，查阅方便。 |
|  |  |  | （4） |  | 按合同要求和有关规定公开物业服务收费项目、收费标准，定期公布日常维修资金帐目。 |
|  |  |  | （5） |  | 公示24小时服务电话，按合同约定时间进行报修、一般小修10分钟之内到达现场，维修维护有详细记录。 |
|  |  |  | （6） |  | 建立业主单位咨询、投诉记录，处理及时，并有回访记录。 |
| 二 | 秩序维护服务 |  |  |  |  |
| 1 | 人员要求 |  | （1） |  | 专职安防人员，身体健康，工作认真负责。 |
|  |  |  | （2） |  | 对日常安防事项做出正确反应，能正确使用消防、物防、技防等器械和设备。 |
|  |  |  | （3） |  | 上岗时佩带统一标识，穿着统一制服。 |
| 2 | 门岗 |  | （1） |  | 主要出入口设有固定安防值班员，24小时值守，有值班记录，对来访人员有登记，对大型物件的搬出实行记录。 |
|  |  |  | （2） |  | 车辆出、进有记录，车辆停放有引导，停放有序。 |
|  |  |  | （3） |  | 保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 |
| 3 | 巡逻岗 |  | （1） |  | 白天每两小时巡逻一次，夜间每三小时巡逻一次，重点部位有明确的巡逻要求，并有巡查记录。 |
|  |  |  | （2） |  | 首次接到火警、警情后5分钟内赶到现场，协助保护现场，采取应对措施，并报告业主单位及相关部门。 |
|  |  |  | （3） |  | 在遇到异常情况、突发事件时，采取积极应对措施，及时报告业主单位和相关部门。 |
| 4 | 技防设施和救助（监控岗） |  | （1） |  | 配有安全监控设施的，实施24小时监控。 |
|  |  |  | （2） |  | 监控室收到报警信号后，保安人员应按规定及时赶到现场进行处理，同时接受救助要求，解答询问。 |
|  |  |  | （3） |  | 消防控制室有专职值班员，24小时值班。 |
| 5 | 日常管理 与服务 |  | （1） |  | 对安全隐患及时采取措施予以消除。 |
|  |  |  | （2） |  | 不定期开展消防、治安防范以及有关公共秩序方面的宣传。 |
|  |  |  | （3） |  | 对办公区域火灾、治安、公共卫生等突发事件有紧急预案，事发时及时报告业主单位和有关部门，并协助采取相应措施；定期配合消防部门开展消防演练。 |
| 三 | 环境卫生服务 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾收集 |  |  |  | 按楼层设置垃圾投放箱、桶，垃圾每天清运一次，垃圾箱、桶清洗干净无臭味、异味。 |
| 2 | 办公楼厅堂 |  |  |  | 每天清洁3次，干净整洁。 |
| 3 | 楼道、通道 |  |  |  | 每天打扫2次，每天擦洗1次。 |
| 4 | 楼梯扶手、 公共窗台、消防栓箱 |  |  |  | 每周擦洗2次，保持干净、基本无灰尘。 |
| 5 | 公共玻璃窗、雨阳棚、屋面天台、天沟等 |  |  |  | 保持清洁、无垃圾。 |
| 6 | 天花板、楼道灯、路灯 |  |  |  | 每月清洁1次，目视干净，无蜘蛛网。 |
| 7 | 宣传栏等 |  |  |  | 每周擦洗1次，表面无污迹。 |
| 8 | 公共卫生间 |  |  |  | 每天清洁2次，无臭味、异味。 |
| 9 | 电梯轿箱 |  |  |  | 每天清洁1次，每周上1次保护液，表面光亮，无污迹。 |
| 10 | 供水水箱 |  |  |  | 按规定时间定期清洗，水质达标。 |
| 11 | 房屋外墙 |  |  |  | 每年清洁1次。 |
| 12 | 道路、场地、绿地、明沟 |  |  |  | 道路、场地、绿地每天打扫1次，目视地面、场地、绿地清洁无杂物；明沟每周清扫2次，无杂物、无积水。 |
| 13 | 雨水、污水管道 |  |  |  | 至少每季度疏通1次。 |
| 14 | 雨水、污水井 |  |  |  | 每季度检查清理1次，并视检查情况及时清掏。 |
| 15 | 化粪池 |  |  |  | 每季度检查1次、每年清掏1次，发现异常及时清掏；化粪池无溢满，并有检查和清理记录。设置警示标志。 |
| 16 | 消毒灭害 |  |  |  | 公共环境每季度消杀2次，夏季每月消杀1次，每半年灭鼠1次，遇有特殊情况要及时进行消杀或按有关部门的布置进行消杀。 |
| 17 | 保洁人员 |  |  |  | 保洁人员有统一标识服。 |
| 四 | 房屋维护服务 |  |  |  |  |
| 1 | 资料管理 |  |  |  | 按规定要求对房屋竣工总平面图、单体建筑结构、配套设施、地下管网工程竣工图以及综合验收、消防验收等技术档案及有关资料收集齐全，保管妥善。 |
| 2 | 维修维护 |  |  |  | 按物业服务合同约定建立房屋维修维护制度。需要维修时，属于小修的按合同约定及时组织维修，属于大中修的提醒业主单位及时编制维修计划报批后组织实施；房屋维修维护有记录、有完备的手续，维修经费的开支符合有关规定。 |
| 3 | 房屋结构 |  | （1） |  | 每周对房屋的地基、承重结构、楼梯楼道、消防通道、办公楼的门窗、屋面、外墙面、道路和其他设施进行巡查并有记录。 |
|  |  |  | （2） |  | 每年2次以上对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季度检查1次，并有记录；发现损坏，应及时按维修制度组织修复。 |
| 4 | 门窗 |  |  |  | 每天巡视门窗1次，保持玻璃、门窗配件完好，门窗开闭灵活并无异常声响。 |
| 5 | 楼内墙面、顶面、地面 |  |  |  | 墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。 |
| 6 | 管道、排水沟、屋顶 |  |  |  | 每月1次对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫（清扫工作可由保洁人员完成，不再增加人员）疏通，保障排水畅通（6月至9月每半月检查1次）；每半年检查1次屋顶，发现防水层有气鼓、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理。 |
| 7 | 围墙 |  |  |  | 每半月巡查围墙1次，发现损坏按制度及时修复；铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。 |
| 8 | 道路、场地 |  |  |  | 每周1次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复；保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。 |
| 9 | 景观园林 |  |  |  | 每日1次对景观园林等进行巡查，发现损坏按制度及时修复；保持原有面貌，保证其安全使用。 |
| 10 | 停车场 |  | （1） |  | 建立停车场管理制度和管理员工作职责。 |
|  |  |  | （2） |  | 管理人员配置合理，无乱停乱放等现象。 |
|  |  |  | （3） |  | 停车场车位划线每年1次。 |
| 11 | 标识 |  |  |  | 大堂、楼层、公共设施、设备房、地下车库、道路等有明显标识。 |
| 12 | 安全标志 |  |  |  | 危险隐患部位应设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查1次；保证标志清晰完整，设施运行正常。 |
| 五 | 设备设施运行与维护服务 |  |  |  |  |
| 1 | 健全制度 | （1） |  | 建立设备设施档案，包括设备台帐、设备卡、运行记录、维修保养记录等。 |  |
|  |  | （2） |  | 按法规要求以及物业服务合同的约定，对设备设施进行维修保养；属于小修的应及时维修，属于大中修和更新改造的提醒业主单位确认并制定维修计划报批后实施，维修经费的使用符合规定；设备设施维修及时率99%以上，合格率100%。 |  |
|  |  | （3） |  | 设备设施需外包维修保养的应有外包维修协议，检验记录齐全。 |  |
|  |  | （4） |  | 建立健全设备设施管理、运行、保养制度，对可能发生的各种设备故障有应急方案。 |  |
| 2 | 人员要求 | （1） |  | 配备专职的机电维修人员负责设备设施的日常管理与维修保养工作，维修保养记录齐全。 |  |
|  |  | （2） |  | 设备夜间运行有专人值班。 |  |
|  |  | （3） |  | 每天1次巡视设备设施，并有记录。 |  |
| 3 | 供水系统 | （1） |  | 每周对供水设备检查3次以上，每季对水泵润滑点加油，每季1次对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养1次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 |  |
|  |  | （2） |  | 每年定期2次清洗水箱、蓄水池，二次供水的水质符合国家规定的生活用水标准。 |  |
|  |  | （3） |  | 高层房屋每年2次对减压阀进行测压并做好记录。 |  |
|  |  | （4） |  | 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁；溢流管口必须安装金属防护网并完好；每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 |  |
| 4 | 排水系统 （二级生化处理） | （1） |  | 每天2次检查污水泵、提升泵、排出泵，每季1次润滑加油。 |  |
|  |  | （2） |  | 每年2次对污水处理系统进行全面维护。 |  |
|  |  | （3） |  | 控制柜电气性能完好，运作正常。 |  |
|  |  | （4） |  | 污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤格栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 |  |
|  |  | （5） |  | 每年清洗空气滤网2次，如有破损立即更换 |  |
| 5 | 照明系统 | （1） |  | 及时修复损坏的灯座、灯泡、开关等，保持灯具完好；照明灯亮灯率在99%以上，维修更换及时率100%。 |  |
|  |  | （2） |  | 每日1次巡查室内、室外电气柜，每月1次保养室内、室外电气柜，每年1次电气安全检查，保证电气设备运行正常。 |  |
| 6 | 消防系统 | （1） |  | 设立消防疏散示意图，紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好。 |  |
|  |  | （2） |  | 消防设备设施至少每一个半月运行保养一次；设备设施完好，随时可投入使用。 |  |
|  |  | （3） |  | 消防泵每月启动1次并作记录；每年保养一次，保证其运行正常。 |  |
|  |  | （4） |  | 消防栓每月巡查1次，消防栓箱内各种配件完好。 |  |
|  |  | （5） |  | 每天检查火警功能、报警功能是否正常。 |  |
|  |  | （6） |  | 每年试验1次探测器，并对全部控制装置进行1次试验；火灾探测器投入运行两年后，应每隔三年全部清洗1次，不合格的应更换 |  |
|  |  | （7） |  | 每半年检查1次消防水带、阀杆处加注润滑油并作1次放水检查。 |  |
|  |  | （8） |  | 每月检查1次灭火器，临近失效立即更新或充压。 |  |
| 7 | 避雷系统 | （1） |  | 每年2次检查避雷装置；高层楼宇每年应测试1次，保证其性能符合国家相关标准。 |  |
| 8 | 安保系统 （ 智能化系统） | （1） |  | 每月定期保养，保持电子防盗门使用正常。 |  |
|  |  | （2） |  | 楼宇对讲系统（可视）：不定期进行调试与保养，保证24小时运行正常；对讲主机选呼功能正常，且选呼后的对讲（可视）功能正常，语音（图像）清晰，对讲分机开锁功能、门体的闭门器等自动功能正常。 |  |
|  |  | （3） |  | 报警系统：不定期进行调试与保养，保证其24小时运行正常；中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的信息，并同时发出声光报警信号。 |  |
|  |  | （4） |  | 周界报警：24小时设防并正常运行，不定期进行调试与保养；保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域，收到警情时，能同时发出声光报警信号。 |  |
|  |  | （5） |  | 监视系统：不定期进行调试与保养，保证各项监控设备24小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号码，录像功能正常。 |  |
| 9 | 电梯系统 | （1） |  | 保证电梯24小时运行，轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。 |  |
|  |  | （2） |  | 按照特种设备安全技术规范，委托专业维保单位进行定期保养，每年进行安全检测并张贴有效的《安全使用许可证》；物业公司应有专人对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理。 |  |
|  |  | （3） |  | 电梯发生一般故障的，专业维修人员2小时内到达现场修理，一般故障维修停机不超过4小时；发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员须在5分钟之内到现场应急处理，专业维修人员应在半小时内到现场进行救助。 |  |
| 10 | 中央空调 | （1） |  | 中央空调委托专业人员管理、运行、维护。 |  |
| 11 | 备用电源 | （1） |  | 外电停电有预先告知，备用电源20分钟之内投入使用。柴油发电机每半个月运行保养1次。 |  |
| 六 | 绿化维护服务 |  |  |  |  |
| 1 | 人员要求 | （1） |  | 有专业或兼职人员实施绿化的养护管理；绿化养护管理实行外包的应有协议书和监督检查记录。 |  |
|  |  | （2） |  | 做好绿化养护管理的日常记录。 |  |
| 2 | 日常服务 | （1） |  | 针对植物的生长习性对草坪、花卉、绿篱、树木等定期进行修剪（含造型修剪）、浇水、施肥、补栽补种等养护；保持应有的观赏效果。 |  |
|  |  | （2） |  | 定期清理绿地杂草、杂物；定期清除室内盆景绿色植物的叶面灰尘。 |  |
|  |  | （3） |  | 绿化总体良好，草地无大面积的斑秃，花卉、绿篱、树木等无枯死现象。 |  |
|  |  | （4） |  | 园林景观维护管理良好。 |  |
|  |  | （5） |  | 根据季节和气候状况，对花草、树木等进行病虫害防治。 |  |
| 七 | 会议服务 | （1） |  | 根据会议通知时间，提前对会议室的照明、音控、空调、卫生等进行全面检查。 |  |
|  |  | （2） |  | 根据各类会议的具体情况，按要求搬移、调整相关的会场设施、会议物品。 |  |
|  |  | （3） |  | 会议服务人员统一着装，遵守会议保密规定。 |  |
|  |  | （4） |  | 会议结束后随即进行会场清洁，保持会议室洁净，设施运转正常、随时可用。 |  |

公开选项：主动公开

湖南省机关事务管理局办公室     2016年10月18日印发