附件六：

燃油加油机检定记录(首次检定)    编号：

| 受检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油枪编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定环境温度 |  |  |  |  |  |  | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定用 标准器 |  | 二等标准 金属量器 |  |  |  | 出厂 编号 |  |  |  |  |  | 型号 规格 |  | # 50L | 标准 高度 |  |  |  |  |  | 计量颈分度值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定油品 |  | # |  |  |  | 检定依据 |  |  |  |  |  | JJG443-2006 《燃油加油机检定规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示 值 检 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 L/min | 加油机 示值 VJ(L) |  |  |  |  |  | 标准量器刻度 mm |  |  | 标准量器示值 VB( L) |  | 油枪出口处 油温 tJ(℃) |  | 标准量器内 油温 tB (℃) | 时间 t (s) |  | 流量 Qv L/min |  | 实际体 积值 VBt L |  |  | 单次测量相对误差 Evi (%) |  |  |  | 实值 误差 Ēvi (%) | 重复性 En (%) |
| 0.90Qmax≤Q（1） ≤1.0Qmax | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.36Qmax≤Q（2） ≤0.44Qmax | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.14 Qmax≤Q（3） ≤0.18Qmax | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金 额 检 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点L/min | 加油机 示值 VJ(L) |  |  |  |  |  |  | 油品单价 Pu（元/升） |  |  |  |  | 显示的应付金额PJ（元） |  |  | 应付金额 Pc= VJ×Pu |  |  |  | 付费金额误差Ep=PJ -Pc |  |  |  |  | Ēp |  |  |
| 0.90Qmax≤Q（1） ≤1.0Qmax | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油机铅封位置及编号 | 铅封位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 计控主板与机壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 编码器与流量测量变换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 流量测量变换器的机械调整装置处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控微处理器序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编码器序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 | □合格 □不合格 □经调整后合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位负责人确认、签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定人员：                           核验人员：                                            检定日期：20   年   月   日

燃油加油机检定记录(后续检定)     编号：

| 受检 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油枪编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定环境温度 |  |  |  |  |  |  | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定用 标准器 |  |  | 二等标准 金属量器 |  |  | 出厂 编号 |  |  |  |  | 型号 规格 |  |  | # 50L | 标准 高度 |  |  |  | 计量颈分度值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定油品 |  |  | # |  |  | 检定依据 |  |  |  |  |  |  | JJG443-2006 《燃油加油机检定规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示 值 检 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 L/min | 加油机 示值 VJ(L) |  |  |  |  |  | 标准量器刻度 mm |  | 标准量器示值 VB( L) |  | 油枪出口处 油温 tJ(℃) |  |  | 标准量器内 油温 tB (℃) | 时间 t (s) | 流量 Qv L/min |  | 实际体 积值 VBt L |  | 单次测量相对误差 Evi (%) |  |  |  | 实值 误差 Ēvi (%) | 重复性 En (%) |
| 0.90Qmax≤Q（1） ≤1.0Qmax | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.36Qmax≤Q（2） ≤0.44Qmax | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油机铅封位置及编号 |  | 铅封位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 计控主板与机壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 编码器与流量测量变换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 流量测量变换器的机械调整装置处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控微处理器序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编码器序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常加油升数（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定完毕加油机显示累计加油量（L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 | □合格 □不合格 □经调整后合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位负责人确认、签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定人员：                           核验人员：                                            检定日期：20   年   月   日