附件一

加油站基本信息表

编号：

地  址                              营业执照编号

法定代表人姓名             电 话              电 子 邮 箱

计量员姓名                 电 话              电 子 邮 箱

加油机数量                  (台)    油枪数量                     （条）

所属行业  中石化（  ）中石油（  ）社会（   ）  档案更新日期    年  月    日

巡查次数 共        次 巡查时间    年  月    日  、    年  月    日

被查处次数 共        次 被查处时间    年  月    日  、    年  月    日

加油站平面图：

附件二

加油机签封记录表

（签封时现场填写、交计量管理部门存档）

因铅封损坏（）、首次检定（）、维修（调整）后检定（），根据检定规程要求，由           计量科（处、股）的         和         计量所（院）的          ，对编号为            的加油机施加铅封。施加的铅封编号分别为                                ，原铅封编号为                       。签封时的检定结果为                                  。检定员为                           。

签封人签名（管理人员和检定人员）：

加油站参与人员意见及签名：

年   月   日

加油机签封记录（加贴在加油机外壳内侧）

| 加油机编号 | 签封原因 | 铅封编号 | 签封日期 | 签封人（签名） | 加油站 参与人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维修（调整）后检定（） |  |  |  |  |
|  | 铅封损坏（ ） |  |  |  |  |
|  | 首次检定（ ） |  |  |  |  |

质量技术监督局

附件三

加油站巡查记录表

| 加油站名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  | 法定代表人 （负责人） |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 巡查内容（在进行了检查的项目后打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油机铅封 |  |  |  | 加油机强检标识 |  |  |  | 加油机强制检定情况 |  |  |
| 加油机是否正常使用 |  |  |  | 自校用标准器 |  |  |  | 自校检定记录 |  |  |
| 消费者权益保护制度 及执行情况 |  |  |  | 加油机计量性能 现场抽检 |  |  |  | 加油站计量人员配备 及工作情况 |  |  |
| 巡查情况记录 （针对巡查项记录 存在的问题） |  | 巡查人员（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查单位意见 |  | 负责人（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：

加油机检定报告

岳（行政区划简称）计检2011（年份）-S(检定类别简称)07（月份）001（流水号）

加 油 站 名 称：

加油机型号规格：

加油机出厂编号：

检  定  类  别：

检  定  日  期：

检定单位：×  ×  × 计量测试检定所（院）

注 意 事 项

1、本报告适用于“首次检定、调整后检定、维修后检定、铅封损坏后检定、周期检定”；

2、首页检定类别：应分别填写首次检定(S)、周期检定(Z)、铅封损坏后检定(F)、修理后检定(X)；

3、报告无“检定证书专用章”或检定单位公章无效；

4、复制报告未重新加盖“检定证书专用章”或检定单位公章无效;

5、报告无检定员、复核员、批准人签字无效；

6、报告涂改无效；

7、本报告一式三份，一份提交当地计量行政管理机构，一份检定机构归档，一份交被检单位。

地址：                         电话：

邮编：                         传真：

电子邮箱：

×  ×  × 计量测试检定所（院）加油机检定报告

岳（行政区划简称）计检2011（年）-S(检定类型简称)07（月）001（流水号）     共   页 第    页

| 加油机生产企业名称 |  |  |  | 加油机型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油机编号 |  |  |  | 已用年限 |  |  |  |
| 流量测量变换器（油枪）编号 |  |  |  | 油枪数量 |  |  |  |
| 上次维修时间 |  |  |  | 累积维修次数 |  |  |  |
| 签封时间 |  |  |  | 签封人姓名 |  |  |  |
| 检定周期（月） |  |  |  | 检定员姓名 |  |  |  |
| 铅 封 编 号 | 油枪序号 | 计控主板与机壳 |  | 编码器与流量测量变换器 |  |  | 流量测量变换器的机械调整装置处 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据 | JJG443-2006《燃油加油机检定规程》 |  |  | 检定证书或检定结果通知书编号 |  |  |  |
| 检 定 结 论 | 项 目 |  | 规程要求 | 油枪序号 | 实检结果 |  | 单项结论 |
|  |  |  |  |  | 50L | 20L |  |
|  | 外 观 |  | 正常 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 示值误差 |  | ±0.3%以内 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 重 复 性 |  | ±0.15%以内 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 防作弊检查 |  | 正常 |  |  |  |  |
|  | （ 经（调整后、维修后）检定，该加油机符合检定规程要求。） 签发日期 （盖章） 2011-7-13 |  |  |  |  |  |  |
| 不合格描述 | 加油机**部件铅封损坏、示值误差超差、重复性超差、流量计（流量测量变换器）损坏、主板损坏等。 |  |  |  |  |  |  |
| 处理建议 | 已告知加油站停止使用该加油机，建议计量行政管理部门责令停止使用、维修、更换，立案查处等。建议调整，缩短检定周期为3个月。 |  |  |  |  |  |  |

检定员：                    复核员：                     批准人：

附件五

铅 封 管 理 台 账

| 铅封编号 | 使用状态 （在用、报废、库存） | 签封（报废）时 间 | 领用人姓名 | 使用铅封的加油站名称 | 使用铅封的加油机编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |