附录：操作票范本

| 1 综合操作指令票的格式及举例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已执行或作废（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合操作指令票 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 | 201010XX | 号 | 2010年10月X日 |  |  |
| 操作单位 |  | XXX集控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务 |  | XXX变220kVI母由运行转检修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟写人 |  |  | 预发时间 |  |  | 预发人 |  | 接受人 |  |
| 审核人 |  |  | 下令时间 |  |  | 下令人 |  | 受令人 |  |
|  |  |  | 汇报时间 |  |  | 汇报人 |  | 受理人 |  |
|  |  | 评价：（盖章） |  |  |  |  |  | 评价人：（签字） |  |

说明：XXX变为接入XXX集控的500kV变电站；

| 2 逐项操作指令票的格式及举例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已执行或作废（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逐项操作指令票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 |  | 201010XX | 号 | 第1页 | 2010年10月X日 |  |  |  |  |  |
| 操作 任务 |  | AB线（A602-B602）由运行转检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统操作顺序 |  | 单位 |  | 单位操作顺序 | 预计时间 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 下令人 | 受令人 | 下令时间 | 汇报人 | 受理人 | 汇报时间 |
| 一 |  | XX集控 |  | 1 | 6:00 |  | 将A(厂)AB线602线路转热备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | B变 |  | 1 | 6:00后 |  | 将AB线602线路转热备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | XX集控 |  | 2 |  |  | 将A(厂)AB线602线路转冷备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B变 |  | 2 |  |  | 将AB线602线路转冷备用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | XX集控 |  | 3 |  |  | 将A(厂)AB线602线路转检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B变 |  | 3 |  |  | 将AB线602线路转检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 003 |  | 1 | 6:00后 |  | AB线已转检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 - 注 - 栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 |  | XX |  |  |  | 预 发 |  | 单 位 |  | XX集控 | B变 | 003 |  |  |  |  |  |  |
| 审 |  | XX |  |  |  |  |  | 姓 名 |  | XX | XX | XX |  |  |  |  |  |  |
| 发 |  | XX |  |  |  |  |  | 时 间 |  | XX:XX | XX:XX | XX:XX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价人：（签字） |  |  |  |  |  |

说明：A厂为接入XX集控的水电厂；