
附件1

房屋建筑工程质量专项清查和整治检查表
工程名称：                                               形象进度：
	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	检测单位
	
	项目负责人
	

	预拌混凝土

企业
	
	项目负责人
	

	监督机构
	
	监督工程师
	

	序号
	重点整治类别
	检查项目
	检查情况
	备注

	1
	地基与基础工程
	是否存在未取得施工许可证擅自施工、桩基施工违法分包、未按规范规定和设计要求进行试桩及成桩记录不规范、复合地基及桩基工程施工不符合设计要求、基坑工程采用机械开挖未采取防止扰动基底原状土的措施、降水措施不到位导致基坑泡水、未进行验槽擅自进入下一步工序、回填土密实度达不到要求、桩基础钢筋锚入承台或筏板高度不足等问题。
	
	

	2
	主体结构工程
	是否存在混凝土浇筑过程中随意加水、振捣不密实、施工缝随意留置、养护覆盖不及时、养护时间不足；是否存在墙柱、梁板、楼梯等结构构件实体强度不符合规范要求提前拆模和实体构件混凝土已达龄期但强度达不到设计要求；是否存在混凝土设计强度相差两个等级的梁柱节点分隔措施不到位等问题。
	
	

	3
	
	是否存在后浇带处未独立设置模板及支架或先拆后顶、现浇混凝土结构模板及支架的安装不符合要求、模板及支架不符合规范及设计要求提前拆除、地下室或楼板开裂渗漏控制措施不到位、预制外墙板的竖向接缝防水措施不符合设计要求等问题。
	
	

	4
	主体结构工程
	是否存在以优化设计为由减少钢筋含量、主次梁交接位置主梁内箍筋未正常设置、钢筋保护层垫块或支撑设置不符合要求、楼板钢筋未设置防踩踏措施、箍筋弯钩弯折角度及平直段长度不符合要求等问题。
	
	

	5
	
	是否存在砌块强度不符合要求、砌体灰缝饱满不符合要求、砌体混砌或组砌方式不符合要求、砌体墙留槎形式不符合要求、砌体顶砖设置不符合要求、高精砌块顶部填缝不符合要求、过梁或窗台压顶上设置不符合要求、圈梁或构造柱设置不符合要求。
	
	

	6
	装饰装修及机电安装工程
	是否存在屋面或外墙分格缝设置不符合要求、窗框固定片间距及安装不符合要求、不同材料基体交接处加强网设置不符合要求、块材饰面层空鼓脱落、内外墙涂料观感质量不符合要求、吊杆过长未按要求设置反支撑、楼梯栏杆高度不符合要求、管道穿过墙壁和楼板套管设置不符合要求、楼板内预埋管线交叉层数不符合要求、抗震支架的设置不符合要求。
	
	


	7
	预拌混凝土生产
	是否存在预拌混凝土生产企业随意调整配合比、采用阴阳配合比、混凝土生产过程中水胶比过大、胶凝材料含量不足、粉煤灰等矿物掺合料掺量超标、采用有害物质含量不符合规范要求的砂或尾矿砂料、不按规定要求进行混凝土质量出厂检验、接受施工单位委托代做代养试块等违规行为。
	
	

	8
	
	是否存在施工企业对质量不合格预拌混凝土把控不严、不按规定留置试块、试块取样方式和唯一性标识等不符合要求、现场无标准养护室（箱）或面积过小或养护条件不满足标准要求、同条件养护试块不放在相应结构或构件部位进行同条件养护、无试块养护记录。
	
	

	9
	
	是否存在监理单位未严格落实预拌混凝土进场验收、见证取样制度、未做好对混凝土及原材料的平行检验工作、未对预拌混凝土自进入施工现场直至浇筑完成过程旁站见证、对混凝土养护情况的巡视检查不到位等问题。
	
	

	10
	工程质量检测
	是否存在检测单位未按相关规定开展检测、伪造检测数据、出具虚假检测报告；桩基础完整性和承载力检测数量及方法是否符合要求；是否按要求设置地基沉降观测点、是否按要求进行沉降观测等违规行为。
	
	


检查人：                                                



