湖南省住房和城乡建设厅

关于印发《湖南省房屋建筑和市政基础设施

工程竣工验收备案管理实施办法》的通知

各市州住房和城乡建设局：

现将《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施办法》印发给你们，请遵照执行。

湖南省住房和城乡建设厅

2026年3月  日

湖南省房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收备案管理实施办法
第一条  为了进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收工作，根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）要求，结合本省实际，制定本办法。

第二条  凡在湖南省辖区内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案，适用本办法。

第三条  湖南省住房和城乡建设厅负责全省房屋建筑和市政基础设施工程（以下统称“工程”）的竣工验收备案管理工作，业务指导工作委托湖南省建设工程质量安全监督管理总站（以下简称“省质安监总站”）组织具体实施。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其委托的具体承办部门（以下简称“备案机关”）负责本行政区域内和上级住房城乡建设主管部门委托管理工程的工程竣工验收备案管理工作。

第四条  工程竣工验收备案按照下列程序进行：

（一）竣工验收。工程完工后，建设单位按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办法》（湘    〔2026〕  号）申请联合验收。联合验收通过后，建设单位按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》等相关规定组织竣工验收。

（二）备案申请。建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内，通过湖南省建设工程项目审批管理系统办理工程竣工验收备案手续。

（三）督促整改。工程质量监督机构在工程竣工验收合格之日起5日内向备案机关提交工程质量监督报告，备案机关对未按期办理竣工验收备案的项目，责令建设单位改正或提出处罚建议。

在办理工程竣工验收备案时，备案机关发现竣工验收备案文件内容不齐全或者采用虚假证明文件办理竣工验收备案的应当及时提出责令工程停止使用、限期整改、重新组织验收等备案处理意见。

备案机关责令停止使用、限期整改、重新组织验收的工程，由工程质量监督机构跟踪监督其整改情况和重新组织验收的情况，并向备案机关报告。

（四）备案办理。对符合要求的项目，备案机关应按规定在2个工作日内完成备案手续，并将备案信息录入湖南省工程项目动态监管平台。
第五条  建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件及竣工验收备案资料（备案资料详见附件1）：

（一）工程竣工验收备案表（详见附件2）；

（二）工程竣工验收报告（详见附件3）；

（三）法律法规规定规划、消防等专项验收主管部门联合验收出具的认可验收或准许使用文件；
（四）施工单位签署的工程质量保修书；

（五）建设单位按照合同约定支付工程款凭证；

（六）建设单位接收建设工程凭证。
第六条  依法直接发包实行分项验收的专业工程、分阶段验收的子单位工程、分期建设开发验收的群体工程，可分项或分期备案，但须符合下列条件：

（一）工程必须有严密可靠的安全防护措施，并满足独立使用功能；

（二）建设单位须与相关单位签订协议，明确质量安全法律及经济责任。

第七条  建设单位有以下行为之一的，根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》相关规定予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用的；对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

（二）在工程竣工验收合格之日起15日内未办理工程竣工验收备案的；

（三）采用虚假证明文件办理竣工验收备案的；

（四）将备案机关决定重新组织竣工验收的工程，在重新组织竣工验收前擅自使用的。

第八条  备案机关决定重新组织竣工验收并责令停止使用的工程，建设单位在备案之前已投入使用或者建设单位擅自继续使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

第九条  备案机关及其工作人员不按本办法及其他法律法规相关规定办理备案手续的，由有关机关责令改正，对直接责任人员给予行政处分。

第十条  建设单位在办理房屋不动产登记时，应当出具房屋建筑工程竣工验收备案证明。

第十一条  未实施建设监理的工程，竣工验收及备案有关文件、表格中要求监理单位填写的内容，由建设单位填写。

第十二条  本办法自2026年  月  日起施行，有效期至2031年  月  日止。

附件：1．工程竣工验收备案表归档文件目录

2．工程竣工验收备案表

      3．工程竣工验收报告

附件1

工程竣工验收备案归档文件目录

	序号
	资   料   名   称

	1
	工程竣工验收备案表（备2020-1）

	2
	工程竣工验收报告

	
	工程竣工验收报告应当包括以下内容：

（1）建设单位出具的工程竣工验收报告（备2020-2）；

（2）工程质量评估报告（备2020-3）；
（3）施工单位出具的工程竣工报告（备2020-4）；

（4）勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）（备2020-7）；

（5）设计单位工程质量检查报告（合格证明书）（备2020-6）；

（6）验收人员签署的竣工验收原始文件；

（7）住宅工程质量分户验收汇总表、商品房屋住宅工程质量保证书（备2020-9）、商品房屋住宅工程使用说明书（备2020-10）；[住宅工程提供]

（8）《建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况表》；

（9）市政基础设施（含燃气）的有关质量检测和功能性试验资料。[市政基础设施工程提供]

	3
	建筑工程施工许可证

	4
	建设工程规划许可证

	5
	规划竣工验收合格证

	6
	施工图设计文件审查备案表

	7
	单位（子单位）工程质量竣工验收记录（施2020-01）

	8
	城市房屋白蚁预防实施证明

	9
	消防验收意见书

	10
	人防验收备案表（附建式防空地下室）

	11
	防雷装置竣工验收意见（油库等需气象部门进行防雷装置竣工验收的特定工程项目）

	12
	施工单位签署的工程质量保修书（备2020-8）

	13
	质量监督机构出具的质量监督报告

	14
	建设单位按照合同约定支付工程款凭证

	15
	建设单位接收建设工程凭证


附件2

	监督登记号：

	备  案  号：


工程竣工验收备案表

工程名称：                 
建设单位：                 

法定代表人：               
湖南省住房城乡建设厅制

年   月   日
工 程 竣 工 验 收 备 案 表

	建设单位名称
	
	联系人
	

	
	
	联系人电话
	

	建设单位地址
	
	建设单位

信用代码
	

	工程名称
	

	工程地点
	

	建筑面积（m2）

或总造价（万元）
	

	工程类型
	□住宅工程   □公共建筑   □工业建筑    □道路工程 

□桥涵工程   □其它         

	结构类型
	按材料分：□钢筋混凝土结构  □钢结构  □砖混结构

          □其它        
按传力分：□框架  □剪力墙  □框剪  □框筒  □筒体

□其它        

	开工日期
	

	竣工验收日期
	

	施工许可证号
	

	勘察单位名称
	
	项目负责人
	

	设计单位名称
	
	项目负责人
	

	施工单位名称
	
	项目负责人
	

	监理单位名称
	
	项目负责人
	

	工程质量监督
机构名称
	


本表一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、城建档案部门、产权产籍管理部门各一份。

	备案意见：
                              工程的竣工验收备案文件已于    年  月   日收讫。
经核查，备案归档文件                                 。
    结论：             （同意/不同意）备案。
备案机关经办人（签字）：              负责人（签章）：
年    月    日 

	备案机关处理意见：
                                                （公章）
                                              年    月    日


注：处理意见主要指建设单位是否违反国家住建部第2号令《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的有关规定，如有违反行为，则按该办法第八条至第十二条规定处罚。
附件3
湘质监统编

备2020-2
_____________________工程

竣  工  验  收  报  告

我单位建设的_________________________________单位（子单位）工程，由___________勘察，___________设计，___________施工，___________监理。根据施工图设计文件，该工程为__________结构，最高____层，总建筑面积________平方米，工程长度______米，总造价________万元。该工程于_____年____月____日开工，_____年____月____日由建设单位牵头，勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成竣工验收组（验收委员会），建设单位_________同志担任验收组组长（验收委员会主任），其验收情况报告如下：
一、执行基本建设程序情况：
	序号
	程序内容
	执行程序情况

	1
	可行性研究报告及立项审批文件、规划许可证等
	

	2
	地质勘察报告、施工设计图纸（含变更）是否齐全，有无施工图设计文件审查意见
	

	3
	有无施工、监理中标通知书及其合同和施工许可证等
	

	4
	在工程施工中，参建各方是否尽职尽责完成合同约定的内容要求
	

	5
	其他：
	


注：上面文件资料和许可证要写明文号、证号。
二、该单位工程质量的总体评价：
验收组（委员会）在验收会上听取了建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，审阅了这些参建单位提供的工程档案资料，查验了工程的实体质量，对该单位（子单位）工程建筑施工及设备安装的质量和各管理环节等方面作出的总体评价如下：
	1
	该工程从立项至竣工验收，是否符合中华人民共和国《建设工程质量管理条例》规定的基本建设程序
	□符合  □基本符合

	2
	依据勘察、设计、施工、监理单位所承担的任务与其单位的资质、现场执业人员的资格是否符合
	□符合  □基本符合

	3
	质量保证体系、责任制度是否完善和落实
	□完善  □较完善
□落实  □较落实

	4
	在工程施工过程中执行强制性标准、工作质量、服务态度等情况综合评价
	勘察单位
	质量行为
	□端正  □较端正  □不端正

	
	
	
	工程管理行为
	□高    □较高    □低

	
	
	设计单位
	质量行为
	□端正  □较端正  □不端正

	
	
	
	工程管理行为
	□高    □较高    □低

	
	
	施工单位
	质量行为
	□端正  □较端正  □不端正

	
	
	
	工程管理行为
	□高    □较高    □低

	
	
	监理单位
	质量行为
	□端正  □较端正  □不端正

	
	
	
	工程管理行为
	□高    □较高    □低

	5
	验收组通过核查质量评价报告后，对该工程的质量控制（保证）资料进行了核查和主要功能、观感质量抽查，认为该工程共   个分部（子分部）工程的情况是：
	其质量控制资料和安全、功能检验测试报告是否齐全和符合规范要求
	□齐全   □基本齐全   □欠齐全
□符合  □基本符合  □欠

	
	
	主要使用功能抽查是否符合规定要求
	□符合  □基本符合  □欠

	
	
	观感质量
	□好    □一般    □差

	6
	消防验收、环保验收建设单位委托第三方是否出具了准许使用的文件
	消防：□是   □否
环保：□是   □否

	7
	提供了单位工程验收文件
	1、单位（子单位）工程质量竣工验收记录
2、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核査及主要功能抽查记录
4、单位（子单位）工程观感质量检查记录


依据国家《建筑工程施工质量检验统一标准》（GB50300-2013）和住房城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）的规定要求，同意该单位（子单位）工程竣工验收。
三、参加竣工验收的单位、人员及验收组（委员会）成员的身份情况如下表：
	验收组（验收委员会）成员身份情况

	工作单位
	姓名
	专业
	职称
	工作单位
	姓名
	专业
	职称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他参加验收成员身份情况（验收含聘请专家）

	参加单位名称
	姓名
	职务
	参加单位名称
	姓名
	职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：监督站监督竣工验收的人员姓名：
                                                        建设单位（公章）
年   月   日
抄送：监督站

抄送：住房和城乡建设部，省质安监总站。
湖南省住房和城乡建设厅办公室            2026年  月  日印发










— 6 —

— 1 —


